## 検体検査の精度確保等自主点検表
検体検査の精度確保自主点検表
病院名：
回答記入日：
記入者：
役職：
分 野 | 点 検 項 目 |  | 点検結果
実施する 検査項目 | 分類
（ ○：自施設で実施 △：一部実施 ×：委託又は未実施）
| 微生物検査 | 細菌培養同定検査
薬剤感受性検査
| 免疫学検査 | 免疫血液学検査
免疫血清学検査
| 血液学検査 | 血球算定・血液細胞形態検査
血栓・止血関連検査
細胞性免疫検査
| 病理学検査 | 病理組織検査
免疫組織化学検査
細胞検査
分子病理学検査
| 生化学検査 | 生化学検査
免疫化学検査
血中薬物濃度検査
| 尿・糞便等一般検査 | 尿・糞便等検査
寄生虫検査
| 遺伝子関連・染色体検査 | 病原体核酸検査
体細胞遺伝子検査
生殖細胞系列遺伝子検査
染色体検査
構造設備 | １ 検体検査を含めた医療を提供するために必要な面積、検査用機械器具が具備されている
２ 病原体の取扱いは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に 従っている
管理組織 | １ 検体検査の精度の確保に係る責任者を配置している 実務経験等：検体検査の業務に係る6年以上の実務経験及び精度管理に係る3年以上の実務 経験を有していることが望ましい ※病院管理者との兼務は差し支えない
※適の場合
責任者氏名：
資格： （医師 臨床検査技師）
２ 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を配置している ※遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する他の職種とは、大学院、大学、 短期大学、専門学校又は高等専門学校において、分子生物学関連科目を履修した者 ※分子生物学関連科目：分子生物学、遺伝子検査学、細胞遺伝学、人類遺伝学、微生物学、 生化学、免疫学、血液学、生理学、病理学、解剖学、動物細胞工学、生物科学等 ※検体検査の精度の確保に係る責任者との兼務は差し支えない
※適の場合
責任者氏名：
資格： （医師 臨床検査技師 遺伝子関連・染色体 検査の専門知識及び経験を有する他の職種）
※他の職種の場合
職種名：
標準作業書 及び作業日誌 又は台帳 | １ 検査機器保守管理標準作業書
検査機器保守管理標準作業書を常備している ※添付文書、取扱説明書をもって充てることもできる
従事者に周知している
標準作業書 及び作業日誌 又は台帳 | ２ 測定標準作業書
測定標準作業書を常備している
従事者に周知している
測定標準作業書に盛り込んでいる内容（盛り込んでいるものを■） □定義 □臨床的意義 □測定方法及び測定原理 □検査手順（フロー図等） □基準範囲及び判定基準 □性能特性（測定感度、測定内変動等） □検査室の環境条件 □試薬・機器・器具及び消耗品 □管理試料及び標準物質の取扱方法 □検査の変動要因 □測定上の注意事項 □異常値を示した検体の取扱方法 □精度管理の方法及び評価基準 □参考文献
３ 検査機器保守管理作業日誌
検査機器保守管理作業日誌を作成している ※則1条の11第2項第3号の規定に基づく保守管理の記録をもって充てることができる
４ 測定作業日誌
測定作業日誌を作成している
検査項目（総タンパク、総ビリルビンなどの細項目）ごとの実施件数及び実施件数のうち、 検査エラー又は検査不具合の発生件数を記載している
検査を実施した都度又は週から月単位で記録されている
５ 試薬管理台帳
試薬管理台帳を作成している
使用期限、在庫数が記載されている
６ 統計学的精度管理台帳
統計学的精度管理台帳を作成している
実施日及び実施検査項目、実施者名、実施結果（検査エラー値が出た場合の考察等含む）が 記載されている
７ 外部精度管理台帳
外部精度管を受検した場合、結果表等を適切に保管している
内部精度管理 及び 外部精度管理 | １ 内部精度管理の実施
内部精度管理の実施（努力義務）
※遺伝子関連・染色体検査を実施する病院にあっては、実施義務あり
検査・測定作業の開始に当たっては、機器及び試薬に必要な較正を行っている
定期的に病院の管理資料等の同一検体を繰り返し検査したときの結果のばらつき度合いを 記録及び確認し検査結果の精度を確保する体制を整備している
２ 外部精度管理調査の受検
外部精度管理調査を受検している（努力義務）
研修 | 適切な研修の実施（努力義務）
※遺伝子関連・染色体検査を実施する病院にあっては、実施義務あり