## TLS回線要件
TLS回線要件
区分 |  | 内 容 | 適用状況 | 備考
1.ＴＬＳ回線のバージョン
| 1.1. | ・ＴＬＳ回線のバージョンは、バージョン1.2以上を使用すること。
2.付加的なセキュリティ対策
| 2.1. | IPアドレス制限
| 2.2. | 多要素認証
| 2.3. | WAF
| 2.4. | FW（ファイヤーウォール）
| 2.5. | その他のセキュリティ対策

## インターネットVPN回線要件
インターネットVPN回線要件
区分 |  | 内容 | 適用状況 | 備考
1.インターネットＶＰＮの方式
| 1.1. | インターネットVPNの接続方式
| 1.2. | インターネットVPNの種類
2.インターネットＶＰＮの設定
| 2.1. | インターネットVPN の設定が確実に行われている
| 2.2. | インターネットVPN設定内容の確認内容
3.インターネットＶＰＮ適正
3.1.前提条件
| 3.1.1 | 当該回線での接続先サーバ内のデータ又は接続先サーバに格納予定のデータ以外のデータの取り扱い。
| 3.1.2 | VPN 装置が設置可否 （拠点間通信の場合は接続先サーバ側及び接続元側の双方。リモートアクセスの場合は接続先のサーバ側のみで可）
| 3.1.3 | インターネットVPN により制限のあるプロトコルの通信の有無。
| 3.1.4 | 接続先又は接続元の一方又は双方がインターネット環境にある。
| 3.1.5 | マイナンバー利用事務系ネットワークから接続する。
3.2.通信の品質
| 3.2.1 | 回線速度を保証する必要がない用途での利用。
| 3.2.2 | ＢＣＰに係る通信用途での利用。
| 3.2.3 | 通信経路の断絶等による通信障害の責任を問う必要がある。
3.3.効率性
| 3.3.1 | （リモートアクセスの場合のみ）アクセスするPC の特定が可能。
| 3.3.2 | （SSL-VPN以外の場合）アクセスするPC に専用ソフトを導入することが可能。
| 3.3.3 | アクセスするPC への通信のための要求事項が明確であり、対応できる。
3.4.セキュリティ要件
| 3.4.1 | （原則として）ログイン時に２要素以上の認証を実施。
| 3.4.2 | 許可された端末以外がアクセスできないユーザ認証・アクセス制御のしくみ（クライアント証明書等）を採用。
| 3.4.3 | 使用する暗号化技術 ※原則、最も強度の高いAES256を採用する。
3.5.コストメリット
| 3.5.1 | インターネットVPN を用いた場合のコストが、IP-VPN 等を用いた場合のコストと比較して明らかに有利。

## VPN設定確認シート
インターネットVPNの設定確認シート
下記のすべての項目について、導入事業者の説明によってその設定状態を本市職員が確認していること。 必要に応じて設定ファイルや画面キャプチャなどのエビデンスが提出されていること。 本シートは本市による最低限のチェック項目を示したものであり、このほか、認証や通信のセキュリティの担保については採用するサービス等の提供事業者の責任において対応すること。
No. | チェック項目 |  | 確認内容 | 確認対象（選択式） |  | 検証結果 | 備考
― | 本市が挙げる以下の項目に以外に、導入する対象の通信や環境等によって追加する必要がある場合は追加すること。 |  | インターネットVPNの提供事業者により、そのサービス内容・設定する機器の機能について左記チェック項目を満たすことが確認できる検証内容を記載すること。 ※適宜、行を追加のこと。 | 左記「確認内容」について、確認対象となる機器を選択すること。（その他の場合は右欄にその対象を記載すること。） | 左記「確認対象（選択式）」において「その他」そ選択した際にその対象を記載すること。 | 左記「確認内容」の検証結果を記載すること。
1 | セキュリティ確保の前提 | PC等のインターネットVPNを利用する拠点や端末は、前提として本市の情報セキュリティポリシーや規定に則った設定となっており、その範囲内でインターネットVPNの利用に必要な最低限の変更となっていること。 | ― （前提条件） | ― （前提条件） | ― （前提条件） | ― （前提条件）
2 | 認証 | 接続元と接続先の間で、許可された拠点・端末以外がアクセスできない認証の仕組みが実現できていること。また、外部に持ち出す場合において、PCが盗難等に遭った場合でも、PC単体では接続ができないようになっていること。 | 例）～を実施する、～○○機器にて□□となっていることを確認する。
3
4 | 接続元の設定 | 接続元としてインターネット上の特定のPCのみが接続する場合、インターネットVPN以外のインターネット上のサイトにアクセスができないこと。
5
6 | 経路上の設定 | 接続元拠点から接続先までの経路上のルータ等の設定が適切にされていること。
7
8 | 許可された拠点・端末の設定 | 接続元の拠点内の特定のPCのみが接続する場合、経路上のルータ等においてその設定がされていること。
9
10 |  | 接続先の拠点等において、特定の接続元拠点あるいは接続元PCからしか接続ができないようになっていること。
11
12 | 暗号化の設定 | 世界標準の暗号化技術のうちサービス開始時点で最も強度の高い暗号化技術を採用していること。
13
14 | パスワードの設定 | 接続のためのパスワードが接続元拠点あるいはPCごとに設定されていること。また、初期設定パスワードではなく、本市のポリシーに基づいたパスワードとなっていること。
15
16 | 設定の記録 | インターネットVPNを実現するために新たに導入した機器・既設の機器、PC等のすべての関係する機器について、設定内容やインターネットVPNのために変更した設定が明確になっており、ドキュメントとして整備されていること。 | 設定を記載したドキュメントを確認する。
17
18 | 設定の手順・マニュアル | 設定の手順書・マニュアルが用意され、それに基づき設定がされていること。 | 設定手順書・マニュアルのレビューを行う。あるいは導入事業者におけるその内容の妥当性確認の結果（プロセス）を確認する。
19